УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием СНТ «Лесное»

Протокол №___от «__» ______ 2025г.

Положение О мерах пожарной безопасности в СНТ «Лесное»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано на основе нормативных документов по пожарной безопасности, в т.ч.:

- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ;

- постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;

- приказ МЧС России от 30.03.2020 №225 «Об утверждении свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

- СНиП 30-02-97 (или его актуализированная редакция СП 53.13330.2019). Этот стандарт регламентирует планировку и застройку территорий садоводческих объединений граждан, включая требования к противопожарному водоснабжению и другим аспектам пожарной безопасности

1.2. Настоящее Положение устанавливает основные требования пожарной безопасности садоводческого товарищества и является обязательными для исполнения правлением СНТ «Лесное» и владельцами садовых участков в границах СНТ.

1.3. Требования пожарной безопасности для размещенных на территории СНТ складских помещений, индивидуальных гаражей и др. определяются соответствующими правилами и инструкциями.

1.4. Правление СНТ организует изучение членами СНТ и садоводами, ведущими садоводство на территории СНТ в индивидуальном порядке, настоящей Положения и контроль за ее соблюдением, а также выполнение технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности садовых участков.

1.5. Члены СНТ и садоводы, ведущие садоводство на территории СНТ в индивидуальном порядке, обязаны знать и соблюдать требования настоящей Положения.

1.6. Ответственность за соблюдение пожарной безопасности возлагается:

 на председателя правления СНТ - на территории СНТ, где расположены объекты инфраструктуры и другое имущество общего пользования СНТ, а именно: на улицах, проездах, проходах от границ СНТ до границ индивидуальных садовых участков, у дренажных канав и колодцах в границах СНТ, в помещении правления СНТ, у коллективного объекта электроснабжения, на площадке для отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий, на площадке для сбора твёрдых бытовых отходов (ТБО),

- на членов СНТ и садоводов, ведущих садоводство на территории СНТ в индивидуальном порядке, - на принадлежащих им садовых участках с находящимися на них постройками.

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Территория в пределах СНТ и участки садоводов должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, сухой травы, опавших листьев.

2.2. Разведение костров на территории общих земель СНТ и поджигание сухой травы строго запрещено!

2.3. Сжигание сухой травы, листьев, сучьев производить только в специально для этого приспособленных бочках или других емкостях, имеющих крышку, препятствующую вылету искр огня. Бочка или другая емкость должна быть установлена на негорючие материалы (площадку, отсыпанную слоем песка или т.п.). Рядом с местом сжигания должна быть расположена бочка с водой и ведро. По окончании огонь должен быть полностью потушен. И только убедившись, что возгорание не возобновиться можно уходить с участка.

2.4. Категорически запрещается сжигание даже в бочках в сухую пожароопасную погоду, или объявленную пожароопасную обстановку по Калининградской области.

2.5. Все работы по сжиганию мусора и пр. должны производиться только на территории участка садовода под присмотром владельца в безветренную погоду.

2.6. Не позволять детям играть с огнем.

2.7. Не заваливать улицы, привезенный материал своевременно складировать на свой участок. Личный транспорт располагать на своем участке.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОБЯЗАН:

3.1. Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности, организовать проведение инструктажа о мерах пожарной безопасности с членами СНТ под роспись. Обеспечить изучение и организовать выполнение настоящей Положения всеми владельцами садовых участков.

3.2. Обеспечить своевременную очистку территории СНТ от мусора, опавших листьев, сухой травы.

3.3. Периодически не менее 1 раза в квартал проверять: содержание пожарной безопасности территории СНТ, где расположены объекты инфраструктуры и другое имущество общего пользования СНТ, противопожарного водоснабжения, исправность средств оповещения.

3.4. Обеспечить наличие и исправность на территории СНТ первичных средств пожаротушения.

3.5. Принимать меры к устранению выявленных нарушений.

3.6. Обеспечить беспрепятственный подъезд и въезд специальной техники на территорию СНТ.

3.7. На въезде на территорию СНТ разместить указатель с наименованием СНТ и план-схему расположения естественного водоисточника.

3.8. Предусмотреть не менее двух въездов на территорию СНТ. Обеспечить беспрепятственный подъезд и въезд специальной техники на территорию садового товарищества через ворота.

3.9 Предусмотреть дополнительные средства пожаротушения:

1. Оборудование пожарных колодцев

2. Установление пожарных щитов. Каждые 20 участков должны быть оборудованы хотя бы одним таким щитом. В щитах должны быть огнетушители, ведра, лопаты и другой необходимый инвентарь для тушения пожаров. Зимой огнетушители необходимо перенести в обогреваемые помещения.

3.10. Следить за исправностью дорог на территории СНТ, своевременно производить очистку от снега основных проездов и дорожек.

3.11. Обеспечить подъезд к домам. Не допускать загромождения основных улиц и проездов.

3.12. Установить сигнал пожарного оповещения (удары в рельс (колокол) у помещения правления СНТ).

3.13. Обеспечить своевременное проведение профилактических осмотров и планово-предупредительный ремонт электроустановки, своевременное устранение нарушений «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», которые могут привести к пожарам и загораниям.

4. ЧЛЕНЫ СНТ И САДОВОДЫ, ВЕДУЩИХ САДОВОДСТВО НА ТЕРРИТОРИИ СНТ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ, ОБЯЗАНЫ:

4.1. Знать и соблюдать правила пожарной безопасности на участках.

4.2. Не производить электрогазосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места сварочных работ первичными средствами пожаротушения. После завершения сварочных работ тщательно проверить прилегающие к месту их проведения конструкции, предметы, чтобы исключить возможность их загорания.

4.3. Обеспечить монтаж и использование в жилом (садовом) доме и подсобных строениях электрической сети в соответствии с требованиями действующих правил технической эксплуатации электроустановок потребителей «Правил устройства электроустановок». При закрытии жилого (садового) дома на длительное время электросеть обесточить на вводе садового участка.

При эксплуатации электроустановок запрещается:

 Пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией и неисправными электроприборами, применять электронагревательные приборы без специальных несгораемых подставок.

 Прокладывать плоские электропровода с пластмассовой изоляцией в не отапливаемых помещениях и по сгораемому оборудованию без асбестовой подкладки.

 Завязывать электропровода, оттягивать электролампы с помощью веревок и ниток, подвешивать абажуры и люстры на электрических проводах, обертывать лампочки бумагой или тканью (нитью).

 Пользоваться временно проложенными участками электропроводки (времянками). 4.4. При организации печного отопления жилого (садового) дома эксплуатировать печи только на твердом топливе, при этом запрещается:

 Пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от дымовых труб до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий.

 Применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

 Перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду и другие материалы на печах и возле них.

 Топить углем печи, не приспособленные для этого.

 Устанавливать печи в мансардных помещениях.

 Устанавливать на дымовых трубах зонты и дефлекторы.

 Применять для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топливника, топить печи с открытыми дверцами.

 Топить печи в летний пожароопасных период.

 Использовать для дымовых труб керамические, асбестоцементные и металлические трубы.

4.5. Не оставлять без присмотра включенные в сеть электробытовые приборы, горящие газовые плитки, керогазы, керосинки, топящиеся печи и не поручать наблюдение за ними малолетним детям. Строго пресекать шалость детей с огнем.

5. ДЕЙСТВИЯ НА СЛУЧАЙ ПОЖАРА

5.1. Члены СНТ и садоводы, ведущих садоводство на территории СНТ в индивидуальном порядке, при обнаружении пожара обязаны:

 немедленно поднять пожарную тревогу «удар в рельс (колокол) с периодичностью 20 секунд»

 сообщить в пожарную охрану через единую службу спасения в г. Калининграда по номеру «112» – все операторы мобильной связи, или единый номер «01» с указанием точного адреса пожара, телефон.

 сообщить председателю правления СНТ по телефону;

 до прибытия пожарной помощи принять меры к эвакуации людей и приступить к тушению пожара.

5.2. В ликвидации пожара обязаны принимать участие все члены СНТ и садоводы, ведущих садоводство на территории СНТ в индивидуальном порядке, а также совершеннолетние члены их семей.

5.3. По прибытии подразделений пожарной охраны и до полной ликвидации пожара члены правления СНТ поступают в распоряжение старшего руководителя подразделения пожарной охраны.

5.4. После ликвидации пожара правление СНТ обязано обеспечить охрану места пожара.

5.5. Председатель правления (другой член правления или замещающий председателя) обязан в течение суток сообщить о происшедшем пожаре в местный орган госпожнадзора.

5.6. Каждый факт происшедшего пожара должен быть рассмотрен на общем собрании с обсуждением обстоятельств возникновения и развития пожара с принятием необходимых профилактических мер.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Председатель правления СНТ, правление СНТ, члены СНТ и садоводы, ведущих садоводство на территории СНТ в индивидуальном порядке, виновные в нарушении настоящей Положения вне зависимости от характера нарушения и их последствий, несут ответственность в установленном законом порядке.