- Уличный консольный светильник SMD ДКУ 150 Вт с датчиком освещенности 6500 К IP 65 PROSVET  - 2200 руб/шт

- Кронштейн для консольного светильника (на опору ЭРА SPP c хомутом 350 mm d 48 mm – 1300 руб/шт

- Садовая (тупик) – 94 м.п., 3 шт.;

- ул. Садовая – 260 м.п., 7 шт.;

- пер. Садовый – 68 м.п., 2 шт.;

- ул. Центральная – 420 м.п., 10 шт.;

- пер. Грушевый – 75 м.п., 2 шт.;

- пер. Зеленый – 51 м.п., 1 шт.;

- пер. Земляничный – 50 м.п., 2 шт.;

- пер Гаражный - 50 м.п., 2 шт.;

- пер. Яблочный - 66 м.п., 2 шт.;

- пер. Солнечный - 74 м.п., 3 шт.;

- пер. Болотный (с ул. Центральной) - 50 м.п., 2 шт.;

- Дубки - 61 м.п., 2 шт.;

- Ул. Лесная – 451 м.п., 10 шт.;

- пер. Лесной - 103 м.п., 2 шт., 85 м.п., 2 шт.;

- пер. Болотный (с ул. Лесной) - 86 м.п., 2 шт.

максимальное количество столбов 55 шт + 55 светильников

максимальное количество кабеля 2100 м.п.

Установка опор ЛЭП (столбов) в Калининграде стоит в среднем от 2 000 до 10 000 рублей за одну штуку (установка ЖБ опоры), без учета стоимости самой опоры, доставки и материалов. Итоговая цена «под ключ» (опора + доставка + монтаж) составляет от 18 500 рублей за опору СВ95.

Основные расценки в Калининграде:

- Установка ж/б опоры (работа): от 2 000 — 3 500 руб./шт.

- Опора СВ95-2 (материал): около 4 500 — 8 000 руб./шт.

- Доставка опор: от 5 000 руб. (зависит от объема).

Факторы, влияющие на стоимость:

- Тип опоры: Железобетонные (СВ-95, СВ-110) являются самыми распространенными.

- Объем работ: При установке одной опоры цена максимальна, при установке линии из 10+ опор стоимость за единицу снижается.

- Грунт: Наличие скальных пород или высокий уровень грунтовых вод повышает стоимость бурения.

Рекомендуется запрашивать смету у подрядчиков (например, Балтийская Электросетевая Компания или частные специалисты на Профи.ру) для точного расчета с учетом ТУ (технических условий).